## RTC HSK 650 BOX
Kusovník pre zostavu RTC 13e HSK 650 BOX - obj. č. 20945
Názov | Množstvo | MJ
Tepelné čerpadlo RTC 13e (SVT 32256) | 1 | ks
Vnútorná jednotka RegulusBOX | 1 | ks
Akumulačná nádrž HSK 650 PB s prietokovou prípravou OPV | 1 | ks
Izolácia SE nádrže HSK 650 PB | 1 | ks
Poistná sada 8 bar k zásobníku OPV do 200 litrov, G 3/4" F/M | 1 | ks
Sada pre pripojenie modulu 4xRO (5A) do BOXu | 1 | ks
Snímač teplotný s káblom 4 m pre zásobník - Pt1000 | 3 | ks
Odvzdušňovací ventil 1/2" - spodné pripojenie, bočný výstup | 1 | ks
Termomanometer d=80, 0-120°C, 4 bar, 1/2" zadný | 1 | ks
Jímka 7x9-120, 1 snímač, R1/2", mosadz | 3 | ks
Pružinka kapiláry malá 1/2" - nerez | 3 | ks
Poistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F | 1 | ks
Ventil termostatický zmiešavací LK 550 38-65°C, DN20, 3/4" M | 1 | ks
Expanzná nádoba HW 2 l, 8 bar, 3/4"M, na pitnú vodu | 1 | ks
Expanzná nádoba HS 80 l, 6 bar, 1" M, pre vykurovacie systémy | 1 | ks
Ventil pre pripojenie exp. nádoby s vypúšťaním 1" F/F | 1 | ks
Čerpadlová skupina CSE MIX W6 1M pre vykurovací systém | 1 | ks
Šrúbenie polovičné G1" FFU | 2 | ks